黄许可决〔2024〕8号

乌海市升源水务有限责任公司

供水提质优化工程取水许可

审批准予行政许可决定书

乌海市升源水务有限责任公司：

你公司申请办理供水提质优化工程取水许可审批相关资料收悉。该工程未经批准擅自取水，违反了《中华人民共和国水法》《中华人民共和国黄河保护法》《取水许可和水资源费征收管理条例》等有关规定，你公司应认真吸取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生。

前期，受内蒙古自治区水利厅委托，内蒙古自治区水利事业发展中心组织审查了该项目水资源论证报告书并出具了审查意见。依据《中华人民共和国黄河保护法》第五十条规定，内蒙古自治区水利厅将该项目移交黄委实施取水许可管理。根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国黄河保护法》《中华人民共和国行政许可法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《水行政许可实施办法》《取水许可管理办法》《黄河取水许可管理实施细则》等有关规定，决定准予乌海市升源水务有限责任公司供水提质优化工程取水许可审批行政许可。具体许可事项如下：

一、乌海市升源水务有限责任公司供水提质优化工程位于内蒙古乌海高新技术产业开发区海勃湾产业园。该项目由取水泵站、加压泵站、输配水管线、人工湖组成，主要向内蒙古乌海市高新技术产业开发区海勃湾产业园11家企业供水。2020年6月，乌海市海勃湾区发展和改革委员会对该项目进行备案。

二、同意该项目以黄河干流地表水作为生产取水水源，考虑输水和净化处理损失后，该项目年取水量为574.36万立方米,取水指标以水权转让方式获得，项目所取黄河干流地表水指标占跨盟市一期水权转让指标100万立方米，占巴彦淖尔市大中矿业公司水权转让指标474.36万立方米。你公司应严格按照批准的年取水量取水，不得超许可取水。

本次批复的年取水量是多年平均情况下的最大取水量，遇到重大旱情以及其他需要限制取水的情形时，计划用水管理单位可以限制其取水。

三、同意该项目取水口位于石嘴山水文站下游63.3千米处乌海市海勃湾区段王元地村的黄河右岸，坐标为东经106°45′56″、北纬39°45′32″。黄河干流地表水经岸边泵房取水，通过泵站提水后经自流渠汇入人工湖，再通过一级泵站和管道输水至海勃湾产业园。

该项目取水口上游石嘴山水文站1969—2022年系列97％保证率下多年平均实测年径流量170.9亿立方米，该河段现状水质为《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)III类标准，水量和水质均满足项目用水需求。

四、基本同意该项目水资源论证报告书提出的取用水合理性分析、节水评价相关内容及节水措施。该项目供水对象主要产品单位用水指标为：粗钢1.94立方米/吨，焦炭0.70立方米/吨,炼焦煤选煤0.06立方米/吨，铸造生铁0.78立方米/吨，燃煤发电1.29立方米/兆瓦时，以上指标均符合《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》（水节约〔2019〕373号）、《取水定额》（GB/T18916）、《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385—2020）等有关要求。

你公司应严格落实水资源论证报告书提出的节水措施，各项节水措施落实情况将作为核发该项目取水许可证的必要条件。

五、基本同意该项目水资源论证报告书提出的废污水处理方案。该项目为供水工程，供水对象所有废污水均通过各企业内部污水处理站、海勃湾区污水处理厂处理后回用，不外排。项目运行要服从黄河防洪、防凌及水量调度的统一要求。你公司应建立应急管理机制，加强监测和管理，确保项目运行满足水资源保护的要求，保障供水安全。

六、按照《中华人民共和国黄河保护法》第五十三条规定和

《水资源监控管理系统建设技术导则》(SL/Z349—2015)、《取水计量技术导则》(GB/T28714—2023)和《水利部关于加强取用水计量监控设施建设的通知》（水资源〔2013〕408号）、《计划用水管理办法》（水资源〔2014〕360号）和《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》（水资管〔2021〕188号）等相关要求，你公司应加强计划用水、节约用水、计量设施运行管理和水资源保护等工作。

七、鉴于该项目已建成并投入运行，你公司应当安装合格的在线计量设施，保证设施正常运行，实时取水信息传至黄河水量总调度中心和省级国控平台后，按照《黄河取水许可管理实施细则》第二十七条规定，向黄委报送有关材料，申请核发取水许可证。你公司应同步开展取水量人工监测，每日11时前，通过黄河水资源管理与调度系统报送上一日人工监测取水量数据。

黄河上中游管理局及其所属管理机构负责该项目取水许可和计划用水工作的日常监督管理。内蒙古自治区水利厅及相关市、县级水行政主管部门应加强属地管理并组织实施计划用水管理。

八、你公司应按照国家和地方有关规定按时足额缴纳水资源税。

九、本决定书有效期为3年。若该项目的性质、规模、取水地点、取水水源、取水量、取水用途等发生重大变化，应当重新申请取水。

十、你公司应在收到本决定书10个工作日内将该项目水资源论证报告书报送黄河上中游管理局、内蒙古自治区水利厅、乌海市水务局。

联系人：李娅芸  0371-66020297

黄  委

2024年1月16日

抄送：水利部水资源管理司，黄河上中游管理局，内蒙古自治区水利

厅，乌海市水务局。

黄河水利委员会办公室                    2024年1月17日印发